STANDARDI SIGURNOSTI I KVALITETA ZDRAVSTVENIH USLUGA ZA STOMATOLOŠKE ORDINACIJE

Standardi za sigurnost i kvalitetu u stomatologiji kreirani su s ciljem poboljšanja sigurnosti i kvalitete stomatološke zdravstvene zaštite. Standardi su razvijeni od strane Federalne agencije AKAZ u skladu sa zakonskom regulativom u zdravstvu Bosne i Hercegovine. Glavni ciljevi standarda su zaštititi javnost od mogućih negativnih djelovanja i štete te poboljšati kvalitetu pružanja stomatoloških usluga. Standardi imaju za cilj osigurati kvalitete koji:

- testira postoje li relevantni sustavi koji osiguravaju ispunjavanje minimalnih standarda sigurnosti i kvalitete

- omogućuje stomatološkim službama da ostvaruju aspirativne ili razvojne ciljeve.

Akreditacija je prepoznata kao važan pokretač sigurnosti i kvalitete poboljšanja a standardi su sastavni dio akreditacijskog postupka i određuju kako i na koji način će se ocjenjivati rad organizacije. Stomatološke prakse mogu koristiti standarde kao dio svojih mehanizama za osiguranje kvalitete unutarnjih poslova ili kao dio vanjskog postupka akreditacije.

Standardi praćeni odgovarajućim kriterijima su svrstani u slijedeće grupe:

- Upravljanje sigurnošću i kvalitetom u organizacijama zdravstvenih usluga

- Sprječavanje i suzbijanje infekcija povezanih s zdravstvenom zaštitom

- Standardizacija opreme u stomatološkoj ustanovi

- Sigurnost lijekova

- Identifikacija i podudaranje pacijenta s postupkom i klinička predaja

- Standardizacija zubotehničkog laboratorija u sklopu stomatološke ordinacije

AKREDITACIJA

Akreditacija je postupak provjere i osiguranja da postoje sistemi i procesi za poboljšanje sigurnosti i kvalitete stomatoloških usluga i stomatološke brige za pacijente. Akreditacija za stomatološku ordinaciju ili uslugu uključuje:

- samoprocjenu učinka prema standardima

- odobrenje akreditacijske federalne agencije AKAZ za stomatološku ordinaciju, provjeravajući da je praksa uspješno implementirala propisane  standarde

- stomatološka ordinacija daje prijedloge promjene kao dio kontinuiranog pristupa poboljšanju kvalitete i praćenja kontinuiranog učinka.

Akreditacija je jedno sredstvo u nizu strategija koje se mogu koristiti za poboljšanje sigurnosti i kvalitete u stomatološkoj praksi i potrebna je javnim  stomatološkim ustanova kao i privatnim stomatološkim ordinacijama i poliklinikama.

Korisni efekti standardizacije u stomatološkim ordinacijama uključuju poboljšanje  sigurnosti i kvaliteta te daju sposobnost da se  sigurnost i kvaliteta stomatološke uluge u stomatološkim ustanovama kontinuirano prati.

POGLAVLJE I

| Stomatološka ordinacija |
| --- |
| Standard | Izjava | Reference |
| 1.1 | Ustanova ima jasno definisan pravni status. | Pravilnik o uvjetima za obavljanja privatne prakse. SN FBiH br.37/12 čl.6., 64, 68 Pravilnik o pogledu prostora, opreme i medicinsko tehničke opreme za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti, na osnovu člana 120.,a u vezi sa članom 162 . stav 1. tačka 12. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Službene novine F BiH broj 29/97 Zakon o zdravstvernoj zaštiti, SN FBiH 46/10, čl 15. i 27. Zakona o evidencijama u oblasti zdravstva iz jula 2010g |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| 1.1.1 C | Ustanova ima regulisan pravni status u skladu sa važećim propisima. | Ustanova raspolaže odgovarajućom dokumentacijom koja dokazuje da je ista upisana u Registar zdravstvenih ustanova i posjeduje validno Rješenje o radu izdano od nadležnog Ministarstva zdravstva. | Uvid u Rješenje Ministarstva |
| 1.1.2 C | Stomatološka ustanova ispunjava uslove za obavljanje stomatološke djelatnosti koju obavlja doktor stomatolologije. |  | Uvid u inovativna rješenja tokom prethodne kalendarske godine; Intervju sa odgovornom osobom. |
| 1.1.3 C | U stomatološkoj ordinaciji zaposlen je doktor stomatologije. |  | Opservacija ocjenjivača |
| 1.1.4 C | U stomatološkoj ordinaciji zaposlen je stomatološki tehničar. |  | Opservacija ocjenjivača |
| C | Stomatološka ordinacija je u vlasništvu doktora stomatologije. |  | Opservacija ocjenjivača Uvid u raspored rada |
| A | Vlasnik ordinacije može organizirati dvije funkcionalne jedinice u radnom vremenu. | Dvije funkcionalne jedinice se mogu organizovati uz zaposljenje još jednog doktora stomatologije za obavljanje poslova doktora stomatologije u drugoj smjeni. | Uvid u rješenje Intervju sa vlasnikom |
| C | Članovi stomatološkog tima imaju važeće licence za rad izdanu od strane nadležnog organa za izdavanje licence za rad. | Licence se nalaze u ovjerenoj kopiji ili originalu u ordinaciji i redovno se produžavaju prema pravilima nadležnog organa. | Uvid u stare i u važeće licence |
| C | Stomatološka ustanova ima registar uposlenika. | U registru se nalazi dokumentacija za svakog uposlenika koja potvrđuje identitet, stručnu spremu i stručni profil uposlenika, ugovor o radnom mjestu uposlenika, evidenciju o specijalizacijama i supspecijalizacijama uposlenika, dokaz o redovnom ljekarskom pregledu uposlenika i dokaz o redovnom testiranju na krvno-prenosive bolesti. | Uvid u registar ustanove |
| A | U polivalentnoj stomatološkoj ordinaciji rade specijaliste različitih oblasti stomatologije. |  | Opservacija ocjenjivača |

| Uslovi za rad u stomatološkim ustanovama |
| --- |
| Standard | Izjava | Reference |
| 1.2 | Stomatološka ordinacija ispunjava zakonski obvezane uslove iz oblasti prostora ordinacije, sanitarnih i komunalnih obveza za djelatnost stomatološke ordinacije. | Pravilnik o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje djelatnosti u zdravstvenim ustanovama. SN FBiH članovi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 19 Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina SN FBiH 6/98 Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti. Član 4 Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje privatne prakse. Član 4. |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| 1.2.1 C | Stomatološka ordinacija ispunjava propisane komunalne i sanitarne kriterije za obavljanje djelatnosti stomatološke ordinacije. | Ordinacija se sastoji barem od čekaonice i ordinacije te pomoćnih prostorija poput toaleta, garderobera i prostorije za druge namjene (npr. za sterilizaciju). | Uvid u dokumentaciju Opservacija ocjenjivača |
| 1.2.2 C | Radno vrijeme stomatološke ustanove je u skladu sa zakonskim odredbama te jasno označeno na lako uočljivom mjestu na ulazu u stomatološku ustanovu. | Istaknuto radno vrijeme je istovjetno sa radnim vremenom navedenom na važećoj dokumentaciji i rješenjima izdanim od strane nadležnih institucija. Radno vrijeme podrazumjeva radno vrijeme ordinacije ono tokom sedmice i radnih dana, radno vrijeme tokom vikenda te tokom državnih praznika i neradnih dana. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Stomatološka ustanova ima jasno istaknute slijedeće podatke: ime i prezime vlasnika ordinacije, stručno zvanje vlasnika, radno vrijeme i djelatnost ustanove. | Jasno i na vidljivom mjestu na ulazu u stomatološku ustanovu istaknuti su podaci: ime i prezime vlasnika, stručno zvanje vlasnika, radno vrijeme i djelatnost ustanove, a svi podaci su istovjetni navedenim na važećoj dokumentaciji izdanoj od strane nadležnih institucija za stomatološku ustanovu. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Stomatološka ustanova ima propisanu politiku zabrane pušenja u svim prostorima te je kontinuirano primjenjuje. | Politika je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u politiku |
| C | Stomatološka ustanova sprovodi politiku zabrane pušenja uz jasno istaknut znak zabrane pušenja. | Za obilježavanje pravila zabrane pušenja u svim prostorijama stomatološke ustanove preporučuju se naljepnice, oznake na stativu istaknute na stolovima ili u ramu istaknute na zidovima, sve na jasno vidljivim mjestima. | Opservacija ocjenjivača |

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 1.3 | Ustanova je implementirala sistem upravljanja koji utvrđuje politike, postupke i / ili protokole u stomatološkoj ordinaciji. | Zakon o zdravstvenoj zaštiti, sl. Novine FBiH br 29/97. |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Ustanova ima razvijen sistem upravljanja kojim su utvrđene politike, postupci i/ili protokoli u stomatološkoj ordinaciji. | Ustanova posjeduje: Registar ili popis svih pravila, postupaka i / ili protokola, procedura, politika uključujući datum posljednjeg pregleda, pojedinosti o učinjenim promjenama, datum sljedećeg pregleda i odgovornu osobu ili radno mjesto, Postupke za primanje informacija o promjenama u zakonodavstvu, propisima ili profesionalnim standardima i o tome kako su promjene ugrađene u posao odrađen u praksi, Organizacijski grafikon ili opis položaja koji određuju tko je odgovoran za razvoj, provedbu i pregled pojedinih politika, postupaka i/ili protokola. | Opservacija ocjenjivača Uvid u registar/popis dokumenata |
| A | Efekat na sigurnost pacijenata i kvalitetu stomatološke usluge razmatra se prilikom donošenja poslovnih odluka. | Kod donošenja poslovnih odluka se vodi dokumentacija koja se odnosi na: procese strateškog, poslovnog ili operativnog planiranja i utjecaj istih na sigurnost pacijenta i kvalitet stomatološke usluge, plan radne snage, uključujući opseg prakse, broj osoblja, potrebne kvalifikacije, što uključuje upućivanje na utjecaj na sigurnost i kvalitet usluge, dokumentirani procesi donošenja odluka za nove poslovne prijedloge koji identificiraju rizike i pitanja sigurnosti i kvalitete. | Intervju sa odgovornom osobom |
| C | Direktor ili vlasnik stomatološke ordinacije i/ili druga viša razina uprave unutar stomatološke zdravstvene organizacije je odgovorna za sigurnost pacijenata i kvalitetu stomatološke usluge. |  | Intervju sa odgovornom osobom |
| C | Redovna izvješća o pokazateljima sigurnosti i kvalitete i druge dokumente i podatke o sigurnosti i kvaliteti nadzora nadgleda izvršni voditelj-direktor ili vlasnik stomatološke ordinacije. |  | Uvid u poslane izvještaje Uvid u pokazatelje koji se prikupljaju |
| C | Redovna izvješća o pokazateljima sigurnosti i kvalitete se na godišnjem nivou dostavljaju Agenciji za kvalitet i akreditaciji u zdravstvu u FBiH. |  | Uvid u poslane izvještaje Uvid u pokazatelje koji se prikupljaju |
| A | Radna snaga je svjesna svojih delegiranih uloga i odgovornosti za sigurnost i kvalitetu. | Dodjeljivanje uloga, odgovornosti i odgovornosti radne snage pojedincima za: sigurnost i kvalitetu pacijenata u pružanju zdravstvene zaštite, upravljanje sigurnošću i kvalitetom navedenim u svakom od ovih standarda. Stomatolozi i ostali članovi tima koji pružaju njegu razumju njihove uloge i odgovornosti za sigurnost i kvalitetu njege pacijenata. | Uvid u opise poslova Intervju sa članovima stomatološkog tima Uvid u organigram |

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 1.4 | Stomatološka ustanova vrši redovnu evidenciju kroz popunjavanje i dostavu propisanih obrazaca u vidu periodičnih izvještaja. | Zakon o evidencijama iz oblasti zdravstva, čl 48 pomenutog zakona iz jula 2010 g. Zakon o stomatološkoj djelatnosti. Član 42. |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| 1.4.1 C | Stomatološka ustanova vrši svakodnevnu evidenciju vrste i broja stomatoloških usluga te formira i dostavlja izvještajne obrasce propisane od strane nadležnih institucija u predviđenom vremenskom roku. |  | Uvid u popunjenen obrasce Uvid u dokaz o poslatim obrascima Uvid u bilješke evidencije broja i vrste usluga za individualne izvještajne obrasce |
| C | Stomatološka ustanova prema proceduri pruža hitnu stomatološku uslugu svim pacijentima bez diskiminacije u slučajevima kada je hitna stomatološka intervencija potrebna. | Procedura je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Intervju sa timom Uvid u proceduru |
| C | Stomatološka ustanova koristi integrirani klinički stomatološki zapis pacijenta koji identificira sve aspekte stomatološke brige o pacijentu. | Točna, integrirana i lako dostupna klinička evidencija pacijenata dostupna je kliničkoj radnoj snazi na mjestu pružanja uluga stomatološke zdravstvene zaštite. Stomatološki snimak pacijenta je dostupan stomatologu i drugim članovima tima koji pružaju stomatološku uslugu tako da se mogu dokumentirati svi aspekti stomatološke njege, uključujući: povijest bolesti, prepiske drugih zdravstvenih radnika-doktora stomatologije i doktora medicine (dijagnoze, propisana terapija, hronična oboljenja, infektivne bolesti), rezultate pregleda i ispitivanja, radiografske snimke, fotografije, mogućnosti liječenja, plan liječenja, postupak informiranog pristanka. | Uvid u stomatološki zapis Intervju sa osobljem |
| C | Postoji procedura za arhiviranje rezultata ispitivanja i kliničke korespondencije – kartoteka. | Politika, postupak ili protokoli za arhiviranje rezultata ispitivanja i kliničke korespondencije u sistemu stomatoloških kartona pacijenata-kartoteka | Uvid u proceduru Opservacija ocjenjivača |
| C | Za arhiviranje rezultatat ispitivanja se koriste standardizirani obrasci za dentalnu evidenciju pacijenata, elektronski ili na papiru. |  | Opservacija ocjenjivača Uvid u obrasce |
| A | Postoji popis standardnih skraćenica koje koriste stomatolozi i ostali članovi tima koji pružaju stomatološke usluge |  | Uvid u popis skraćenica |
| C | Jednom godišnje se radi Revizija dostupnosti dentalne evidencije o pacijentu u trenutku kada ga stomatolog treba koristiti. |  | Uvid u reviziju Intervju sa timom |

| Edukacija uposlenika |
| --- |
| Standard | Izjava | Reference |
| 1.5 | Provode se programi kontinuirane edukacije i osposobljavanja uposlenika stomatološke ustanove. |  |
|  | Uputstvo |  |
|  | Edukacije se provode u skladu sa Pravilnikom o stručnom usavršavanju doktora stomatologije FBiH. |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Stomatološka ordinacija ima razvijenu politiku koja opisuje i dokumentuje obavezne programe kontinuirane edukacije i osposobljavanja uposlenika koji moraju provesti svi članovi tima u skladu sa Pravilnikom o stručnom usavršavanju. | Edukacija može uključivati bilo koji od sljedećih primjera: higijena ruku i uporaba osobne zaštitne opreme (OZO), standardne mjere opreza i mjere opreza prijenosa, izvještavanje o incidentima i neposrednim propustima, informirani pristanak i otvoreno otkrivanje, kardiopulmonalna reanimacija (CPR) i osnovna životna podrška i / ili prva pomoć, kliničke smjernice o najboljoj praksi, upravljanje pritužbama ili povratnim informacijama, edukacije o novim dostignućima i terapijskim mogućnostima u stomatologiji, radni kursevi, predavanja i radionice za doktore stomatologije, postdiplomski naučni i specijalistički studij, naučne i stručne publikacije i naučno-istraživački radovi. | Uvid u politiku o edukaciji |
| C | Postoje planovi profesionalnog razvoja za članove stomatološkog tima u odnosu na njihove identificirane potrebe za obukom i stručnim usavršavanjem. |  | Uvid u planove stručnih usavršavanja |
| C | Obuke su organizovane za teme: prevencije i kontrole infekcije, sigurnost lijekova, identifikacija pacijenta i podudaranje postupaka, klinička predaja. | Primjeri sigurnosti i kvalitetne obuke uključuju: • osoba koja je odgovorna za kontrolu infekcije prošla je formalnu obuku o čišćenju, preradi i dezinfekciji medicinskih instrumenata koji se mogu višekratno koristiti; • članovi stomatološkog tima su se educirali o načelima privatnosti i identifikaciji pacijenata; • stomatolozi i ostali članovi tima koji pružaju njegu prošli su edukaciju za prvu pomoć ili osnovnu edukaciju za životnu podršku, prema potrebi • svi članovi stomatološkog tima svjesni svoje uloge u hitnim slučajevima • relevantni članovi stomatološkog tima educirani su o načelima: prevencije i kontrole infekcije, sigurnosti lijekova, identifikaciji pacijenta i kliničkoj primopredaji. | Uvid u kurikulume obuka Uvid u prisustvo obukama |
| C | Stomatološka ustanova ima imenovanu i delegiranu osobu koja aktivno radi na uspostavi sistema sigurnosti i kvaliteta (koordinator kvaliteta). | Delegirana osoba ima potporu da razumije i izvršava svoje uloge i odgovornosti, posebno radi ispunjavanja zahtjeva svih standarda i kriterija. | Uvid u imenovanje |
| C | Delegirana osoba biva educirana vezano za obaveze i odgovornosti za uspostavu sistema sigurnosti i kvaliteta. | Edukacija se pruža unutar AKAZ-ove edukacije za koordinatore. | Uvid u edukacije o sigurnosti i kvalitetu za koordinatore |
| C | Dogovorene i dokumentirane kliničke smjernice i / ili putovi dostupni su kliničkoj radnoj snazi, a podržane u najboljim raspoloživim dokazima stomatološke prakse. |  | Uvid u korištene kliniče smjernice Intervju s osobljem |
| A | Prati se primjena dogovorenih kliničkih smjernica od strane kliničke radne snage. | Nakon odabira relevantnih kliničkih smjernica, provjerava se koriste li ih stomatolozi i ostali članovi tima koji učestvuju u pružanju stomatološke uluge. Preporučuje se pregled dentalne evidencije pacijenata kako bi se utvrdilo podudara li se pruženi tretman s kliničkim smjernicama koje je praksa usvojila. | Intervju s osobljem Uvid u dentalnu evidenciju |
| C | Postoje sistemi i procedure za eskalaciju razine medicinke njege u slučaju neočekivanog pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta. | Svaki član stomatološkog tima svjestan je svoje uloge u slučaju slučaju neočekivanog pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta i educiran je za obavljanje iste. Procedura je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u proceduru |
| C | Osoblje je obučeno i zna da odgovori na neočekivana pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta. | Neposredni odgovor članova tima u slučaju neočekivanog pogoršanja zdravstvenog stanja pacijenta uključuje prvu pomoć i osnovne mjere životne podrške. Potrebno je da stomatološki tim ima plan za dodatnu pomoć ako se pacijent ne oporavi ili se njihovo kliničko stanje nastavi pogoršavati. Eventualni plan odgovora ovisi od lokacije stomatološke ordinacije i opremljenosti iste. | Intervju s osobljem Uvid u obuku osoblja |
| C | Stomatološki tim ima pristup setu za hitnu medicinsku pomoć, setu za reanimaciju i setu za terapiju anafilaktičkog šoka i obučeni su za upotrebu istih prema proceduri. | ■ Pregled dostupnosti i ispravnosti seta za hitnu medicinsku pomoć, seta za reanimaciju i seta za terapiju anafilaktičkog šoka od strane ocjenjivača | Opservacija ocjenjivača Uvid u proceduru Intervju s osobljem |
| C | Set za hitnu medicinsku pomoć je dostupan i ispravan. |  | Opservacija ocjenjivača |

INCIDENTI, pritužbe i prava pacijenata

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 1.6 | Ustanova posjeduje sistem upravljanja tužbama, prigovorima i pohvalama pacijenata kao i sistem upravljanja incidentnim situacijama. |  |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Ustanova posjeduje politiku upravljanja incidentnim situacijama kao i proceduru. | Politika i procedura su napisane/revidirane u zadnje tri godine. | Uvid u politiku Uvid u proceduru Intervju s osobljem |
| C | Osoblje je educirano o sistemu upravljanja i istrage incidenata. | Obuka ima odgovornu osobu i kurikulu. Prati se prisustvo obuci. | Uvid u kurikulum obuke Uvid u prisustvo obuci Intervju sa odgovornom osobo |
| C | Implementacija sistema upravljanja i istrage incidenata uključuje izvještavanje, istraživanje i analizu incidenata (uključujući moguće propuste), koji rezultiraju korektivnim radnjama. | U maloj stomatološkoj ordinaciji ovo je jednostavan sistem gdje: članovi tima bilježe detalje incidenta, voditelj prakse započinje istragu, rezultati istrage se bilježe i analiziraju, sve poduzete radnje se dokumentiraju i komuniciraju sa članovima stomatološkog tima. U velikoj stomatološkoj ordinaciji ili poliklinici preporučuje se elektronski sistema za upravljanje incidentima koji omogućuju praćenje vremena istrage i odgovora, kao i kategorizaciju i analizu incidenata. Vlasnici prakse, stariji stomatolozi ili izvršni direktor stomatološke službe trebaju osigurati članovima stomatološkog tima da se obučavaju o tome što predstavlja klinički incident (i ostale incidente) i propuste te postupak prijavljivanja istih. | Uvid u sistem upravljanja i istraga incidenata Intervju s osobljem |
| C | Ustanova posjeduje politiku i proceduru upravljanja tužbama. Tužbe i pritužbe mogu biti i od strane pacijenata i od strane klijenata. | Politika i procedura su napisane/revidirane u zadnje tri godine. | Uvid u politiku Uvid u proceduru Intervju s osobljem |
| C | Osoblje je educirano o sistemu upravljanja tužbama. | Obuka ima odgovornu osobu i kurikulu. Prati se prisustvo obuci. | Uvid u kurikulum obuke Uvid u prisustvo obuci Intervju sa odgovornom osobo |
| C | Postoje jasni postupci koji pomažu uposlenima da prepoznaju, registruju i prijave pritužbe. | U malim stomatološkim ordinacijama koristi se jednostavni sistem koji: omogućuje članovima stomatološkog tima da zabilježe detalje o pritužbi, upozori vlasnika ordinacije ili rukovoditelja ordinacije da pokrene istragu, osigura postupak za evidentiranje rezultata istrage i bilo koje poduzete radnje. U velikoj/polivalentnoj stomatološkoj ordinaciji preporučuje se uvođenje elektronskog sistema upravljanja žalbama, koji omogućava praćenje vremena istrage i odgovora, kao i kategorizaciju i analizu žalbi. Članovi tima znaju: kako razriješiti neposrednu situaciju, koga uključiti da riješi žalbu što je brže moguće, kako prijaviti i kome prijaviti žalbu. | - Uvid u priložene tužbe - Uvid u razrješenje tužbi Uvid u stavke dnevnog reda, zapisnike ili druge zapise o sastancima na kojima se pritužbe pregledavaju i raspravljaju |

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 1.7 | U stomatološkoj ustanovi se putem organizacijskih politika i praksi primjenjuju prava pacijenata koja je u skladu s Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata u zdravstvu. | Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata, član 8, član 9 i član 15 pomenutog zakona od 25. 05. 2010 g. |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Ustanova ima politiku o pravima pacijenata. | Politika je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u politiku Intervju s osobljem |
| C | Ustanova posjeduje politiku o nediskrimnaciji pacijenata po bilo kojem osnovu. | Politika je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u politiku Intervju s osobljem |
| C | Svaki pacijent ravnopravno dobiva stomatološku njegu i uslugu u skladu sa potrebama, zdravstvenim stanjem i najboljim stomatološkim praksama. |  | Opservacija ocjenjivača Intervju sa pacijentima |
| C | Stomatološka ustanova ima politiku i proceduru za dobivanje i dokumentiranje pacijentovog informiranog pristanka na liječenje. | Politika i procedura su napisane/revidirane u zadnje tri godine. U proceduri se navodi da je pacijent prethodno upoznat sa svim neophodnim informacijama vezanim za liječenje i zadovoljan je odgovorima i informacijama koje je dobio od doktora stomatologije prije potpisivanja informativnog pristanka. | Uvid u potpisane informirane pristanke Uvid u politiku Uvid u proceduru |
| C | Prije bilo koje intervencije, pacijenti bivaju informisani o svim implikacijama iste. |  | Opservacija ocjenjivača Intervju s osobljem |

2. Sprječavanje i suzbijanje infekcija povezanih s zdravstvenom zaštitom

Uspješan program sprječavanja i suzbijanja infekcije sastoji se od niza standarda koji imaju za cilj spriječavanja i suzbijanja infekcija povezanih s zdravstvenom zaštitom i to: upravljanje i sistemi za prevenciju, kontrolu i nadzor infekcije, strategije prevencije i kontrole infekcije, upravljanje pacijentima s infekcijama ili kolonizacijom, antimikrobno upravljanje, čišćenje, dezinfekcija i sterilizacija i komunikacija sa pacijentom sa ciljem prevencije infekcije.

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Ustanova posjeduje sistem upravljanja učinkovitom prevencijom i za kontrolu infekcija kako bi se smanjio rizik za pacijente od zdravstvenih infekcija. | Službene novine FBiH 37/12. Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva. Član 8 |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Ustanova ima politiku za borbu protiv zdravstvenih infekcija. | Politika je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u politiku |
| C | U skladu sa upravljanjem rizika zdravstvenih infekcija, ustanova ima procedure za: • mjere predostrožnosti temeljene na prenosu, • aseptičnu tehniku, • sigurno rukovanje i odlaganje oštrica, • prevenciju i upravljanje profesionalnim izlaganjem krvlju i tjelesnim tvarima, • čišćenje i dezinfekcija okoliša, • propisivanje antimikrobnih sredstava, • izbijanja ili neobične nakupine zarazne infekcije, • obrada medicinskih proizvoda za višekratnu uporabu, • uređaji za jednokratnu uporabu, • nadzor i izvještavanje o podacima gdje je to relevantno, • izvještavanje o zaraznim bolestima, • pružanje smjernica za procjenu rizika radnoj snazi. | Procedure su napisane/evidirane u zadnje tri godine. | Uvid u procedure Intervju s osobljem |
| A | Ustanova ima sistem za dokumentiranje, prikupljanje i istraživanje incidenata infekcije. |  | Opservacija ocjenjivača Intervju s osobljem |
| C | Ustanova ima edukaciju za osoblje za kontrolu i suzbijanje infekcije u skladu sa politikom. | Edukacija ima imenovanu odgovornu osobu koja je zadužena za kurikulum edukacije. Prisustvo edukaciji se evidentira. | Intervju s odgovornom osobom Uvid u popis prisutnih |
| C | Ustanova daje informacije i smjernice pacijentima o tome kako spriječiti i kako kontrolisati infekcije. | Informacije se nalaze i u pisanom obliku u čekaonici. A sve upute se bilježe i u karton pacijenta. | Opservacija ocjenjivača Uvid u kartone Intervju s osobljem |
| C | U stomatološkoj ustanovi kontinuirano se preduzimaju mjere predostrožnosti za kontrolu infekcije. |  | Intervju s osobljem Opservacija ocjenjivača |
| C | U stomatološkoj ustanovi uspostavljen je sistem za kontrolu infekcije. Stomatološka ambulanta ima proceduru za kontrolu infekcije, koja uključuje slijedeće procedure: proceduru za čišćenje, dezinfekciju i dekontaminaciju prostorija, proceduru za čišćenje i dezinfekciju radnih površina, proceduru za pranje ruku, proceduru o korištenju lične zaštitne opreme, proceduru za prevenciju izlaganja virusima koji se prenose putem krvi i profilaksu u slučaju izlaganja tim virusima, proceduru o odlaganju oštrih predmeta, proceduru dekontaminacije i sterilizacije medicinskih uređaja i instrumenata, proceduru o upravljanju medicinskim otpadom. | Procedure su napisane/revidirane u zadnje tri godine. | Uvid u procedure Intervju s osobljem |
| C | Članovi stomatološkog tima upoznati su sa procedurama za kontrolu infekcije. |  | Intervju s osobljem |
| C | Stomatološka ustanova ima imenovanu odgovornu osobu za kontrolu infekcije. |  | Uvid u imenovanje Intervju s dogovornom osobom |
| C | U stomatološkoj ustanovi koriste se čaše, sisaljke, papirni ubrus i papirne komprese, igle i šprice za jednokratnu upotrebu, koje se koriste samo jednom, na jednom pacijentu i onda odbacuju kao infektivni otpad. |  | Opservacija ocjenjivača Intervju s osobljem |
| C | Članovi stomatološkog tima potvrđuju da imaju i kontinirano koriste zaštitnu opremu (zaštitne naočari, komprese/pregače) za pacijente, te da je koriste da zaštite pacijente od prskanja pacijenata krvlju ili tjelesnim tečnostima, kao i u svim intervencijama odnosno kada se stvara aerosol. |  | Opservacija ocjenjivača Intervju s osobljem |
| C | Članovi stomatološkog tima na početku radnog dana oblače čiste radne uniforme i mantile. | Radne uniforme i mantili se mijenjaju u toku radnog dana ukoliko su vidno kontaminirani. | Opservacija ocjenjivača |

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Stomatološka ustanova je razvila i primjenjuje sisteme za upotrebu i upravljanje invazivnim uređajima na temelju smjernica za prevenciju i kontrolu infekcija. |  |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Ustanova posjeduje politiku za upotrebu i upravljanje invazivnim uređajima. | Politika je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u politiku Opservacija ocjenjivača |
| C | Osoblje ustanove je educirano o sigurnoj upotrebi i upravljanju invazivnim uređajima. | Postoji imenovana osoba za obuku. Prisustvo obuci se evidentira. | Intervju s odgovornom osobom Uvid u kurikulum obuke Uvid u prisustvo obuci |
| A | Prati se usklađenost sa sistemom za upotrebu i upravljanje invazivnim uređajima na temelju smjernica za prevenciju i kontrolu infekcija. | Invazivni uređaj je uređaj koji ulazi u tkivo, kardiovaskularni sistem, šupljine ili organe (hirurški ili stomatološki i medicinski instrumenti, uređaji i implantati). U stomatološkoj praksi većina instrumenata i opreme koja se rutinski koristi, kao što su sonde i kirete, ekskavatori, odgovara ovom opisu, jer mogu uništiti membrane i ostvariti komunikaciju sa tkivima, kardiovaskularnim sistemom. Ostali primjeri uključuju igle, parodontološke i hirurške instrumente, leptir ili intravensku (IV) kanilu za IV sedaciju. | Opsevacija ocjenjivača Intervju s osobljem Uvid u zapisnike |
| C | Stomatološka ustanova je razvila i implementirala politiku za aseptičnu tehniku. | Politika je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u politiku Intrevju s osobljem |
| C | Stomatološki tim je obučen i primjenjuje aseptičnu tehniku. |  | Intervju s osobljem Opservacija ocjenjivača |
| A | Provodi se procjena potrebe za planiranjem prijema i stomatološkog tretmana pacijenata na temelju rizika od prenošenja infekcije. |  | Opservacija ocjenjivača |
| C | Analiza rizika od prenošenja infekcije poduzima se kako bi se uzela u obzir potreba za prijenosnim mjerama koje uključuju: prijem i tretman temeljen na mogućnosti načinu prijenosa infekcije, kontrola izloženosti okoline kroz kapljičnu infekciju, kretanje pacijenta unutar objekta, postupci čišćenja, zahtjevi i priprema adekvatne opreme. | Potrebno je smanjiti izloženost pacijenata i članova stomatološkog tima infektivnim uzročnicima kao što su virusne infekcije gornjeg dišnog sustava, aktivne herpes infekcije (na primjer herpes simplex), gastroenteritis, sezonska gripa ili rezistentni mikroorganizmi. | Opservacija ocjenjivača Intervju s osobljem |
| C | Ustanova ima proceduru odlaganja tretmana ili izmjene termina pacijenata koji se ne mogu sigurno tretirati u ordinaciji. | Procedura je napisana/revidirana u zadnje tri godine. Procedura obuhvata izmjenu termina za ne-hitne slučajeva, produžetak razdoblja odlaganja koja se može primijeniti na određene infekcije za koje se sumnja ili se potvrde, razmatra liječenje hitnih slučajeva smještanjem infektivnih pacijenata u ordinaciju koja se nakon tretmana može isključiti iz upotrebe radi detaljnog čišćenja i primjene mjera dezinfekcije ili tretiranje pacijenta kao posljednjeg u radnom danu, razvoj/upotreba protokola za brzi skrining pacijenata telefonom na ključne simptome virusne gripe tokom perioda epidemije gripe. | Uvid u proceduru Intervju s osobljem |
| A | Ustanova ima razvijenu politiku upravljanja učinkovitosti sistema antimikrobnog upravljanja. | Politika je napisana/razvijena u zadnje tri godine. | Uvid u politiku |
| C | Ustanova ima proceduru antimikrobnog upravljanja (AMU). | Procedura uključuje kontrolu propisivanja kao i odgovarajuće propisivanje antimikrobnih sredstava radi smanjenja razvoja rezistentnih patogena, minimiziranje rizika oboljevanja pacijenata od infekcija koje se mogu prevenirati u zdravstvu te efikasna kontrola u slučaju postojećih infekcija. Procedura je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u proceduru Intervju s osobljem |
| C | Stomatološka ustanova je razvila i primjenjuje proceduru za održavanje čistog i higijenski sigurnog okruženje za pacijente i uposlenike stomatološke ustanove. | Procedura uključuje: održavanje objekta resurse i usluge čišćenja procjenu rizika za čišćenje i dezinfekciju na temelju mjera opreza za moguće prenosne infekcije i moguće infektivne agense upravljanje medicinskim otpadom prijevoz, pranje i čišćenje tekstilne opreme primjerena upotreba osobne zaštitne opreme za osoblje. Procedura je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u proceduru Intervju s osobljem |
| C | Ustanova se redovno sanitarno pregleda. |  | Uvid u sanitarne naljepnice |
| C | Ustanova se redovno održava čistom. | Vrijeme održavanja, osoba koja je izvršila čišćenje kao i osobe koja je izvršila kontrolu čišćenja i upotrebljena sredstva se nalaze navedena na obrascu održavanja higijene. | Sigurnosni listovi ili hemijski registar upotrijebljenih sredstava za čišćenje Opservacija ocjenjivača |
| C | Ustanova ima plan upravljanja medicinskim otpadom. | Ukoliko ordinacija ne vrši uništavanje vlastitog otpada, ona ima ugovor sa firmom koja to vrši za nju. | Uvid u plan upravljanja otpadom |

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 2.3 | Obrada stomatološke opreme, instrumenata i uređaja za višekratnu upotrebu u skladu je sa s relevantnim međunarodnim standardima i uputama proizvođača. | Pravilnik o bližim uvjetima prostora, poreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama. Službeni glasnik br. 58 / 08 |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Sva postojeća oprema se održava u skladu sa uputama proizvođača. | Oprema se redovno kalibrira, baždari i verificira o čemu se vodi evidencija. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Stomatološka ustanova ima važeće ateste za stomatološko-tehničku opremu. |  | Opservacija ocjenjivača Uvid u ateste |
| C | Stomatološka ustanova ima važeće ugovore i potvrde o redovnom serivisiranju stomatološko-tehničke opreme. |  | Uvid u ugovore i potvrde |
| C | Sva stomatološko-tehnička oprema u ordinaciji je ispravna. |  | Opservacija ocjenjivača Intervju s osobljem |
| C | Sva oprema koja se koristi kao sterilna posjeduje prema proceduri način obilježvanja kada je kontaminirana. | Procedura je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u proceduru Intervju s osobljem |
| C | Vodi se dnevnik sterilizacije opreme. |  | Uvid u dnevnik |
| C | Potrebna oprema je očišćena, dezinficirana i/ili sterilisana na vrijeme i odložena na odgovarajuće mjesto. | Procedura je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u proceduru Opservacija ocjenjivača |
| C | Postoje dovoljne rezerve jednokratne opreme. |  | Opservacija ocjenjivača Intervju s osobljem |
| C | Preduzimaju se mjere za maksimalan obuhvat odgovarajuće radne snage koja se obučava i redovno edukuje za dekontaminiranje stomatoloških instrumenata i uređaja koji se mogu višekratno upotrijebiti. | Uposlenici znaju proceduru po kojoj se to radi. | Uvid u liste sa edukacije Uvid u procedure Intervju s osobljem |
| C | Vidno je označeno mjesto za odlaganje iskorištene jednokratne opreme. |  | Opservacija ocjenjivača |

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 2.4 | Postoji sistem koji omogućava identifikaciju pacijenata kod kojih se upotrebljavala stomatološka oprema i uređaji za višekratnu uporabu. |  |
|  | Uputstvo |  |
|  | Namjera ovog standarda je smanjiti rizik od infekcije pacijenata iz stomatoloških instrumenata i uređaja za višekratnu upotrebu. To pomaže u upravljanju rizikom prenosa infekcije putem predmeta koji su korišteni na pacijentima, posebno onih koji se koriste tokom hirurških zahvata-kritični predmeti. „Kritični predmeti“ ili „kritični stomatološki proizvodi“ su uređaji koji pružaju visoki rizik infekcije ako su kontaminirani bilo kojim mikroorganizmom i moraju biti sterilni u vrijeme uporabe. „Kritični predmeti“ uključuju sve predmete koji ulaze u sterilno tkivo ili u kardiovaskularni sistem, jer bilo koja mikrobna kontaminacija može potencijalno prenijeti bolest. |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Postoji sistem i procedura praćenja koji identificira pacijente koji imaju stomatološke intervencije u kojima se koriste sterilni stomatološki instrumenti i uređaji za višekratnu upotrebu. | Procedura je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u proceduru Intervju s osobljem |
| C | Sistem praćenja omogućava pojedinačnu identifikaciju pacijenata i korištenih instrumenata kao i uređaja koji se mogu ponovno upotrijebiti. | U stomatološkoj praksi sistem praćenja obično uključuje serijsku identifikaciju instrumenata ili uređaja koji omogućuju pojedinačnu identifikaciju pacijenata. | Intervju s osobljem |
| C | Pojedinosti o upotrebljenim instrumentima i aparatima su uključene u pacijentov stomatološki karton, što je u korelaciji s zapisima o ciklusu sterilizacije, posebno za kritične predmete. | Pojedinosti uključuju identifikaciju: serijskih brojeva, pojedinačnih predmeta ili skupova predmeta-instrumenata i uređaja, pacijenata na kojima se predmeti koriste, identifikacije sterilizatora i autoklava, ciklusi provođenja sterilizacije, osoblja odgovornog za sterilaciju, kotrolu sterilizacije i puštanje instrumenata i uređaja u upotrebu. | Uvid u karton Intervju s osobljem |

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 2.5 | Stomatološka ustanova je razvila sistem upravljanja medicinskim otpadom i imenovala osobu odgovornu za provođenje i kontrolu funkcionalnosti sistema. | Zakon o upravljanju otpadom član 58 stav 5 Službene novine FBiH br 33/03 Pravilnik o upravljanju medicinskim otpadom član 1, član 10, član 11, član 12, član 13 i član 14 |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Stomatološka ustanova je imenovala osobu odgovornu za upravljanje medicinskim otpadom. |  | Uvid u imenovanje |
| C | Stomatološka ustanova sprovodi sistem sakupljanja, odlaganja, transporta medicinskog otpada u skladu sa Pravilnikom o upravljanju medicinskim otpadom čije sprovođenje je u nadležnosti imenovane odgovorne osobe iz osoblja ustanove. |  | Intervju s odgovornom osobom |
| C | Pravilno razdvajanje medicinskog otpada vrši se prema proceduri u odnosu na vrstu medicinskog otpada, stepen i vrstu opasnosti po okolinu. | Procedura je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u proceduru Intervju s osobljem |
| C | Pravilno razdvajanje vrši se u odgovarajuću vrstu ambalaže (kontejnera) koja ima međunarodno priznati sistem kodnih boja. |  | Uvid u proceduru Opservacija ocjenjivača |
| C | Sva ambalaža (kontejneri i kese) za odlaganje i skladištenje medicinskog otpada ima vidne i odgovarajuće oznake. | Pravilno razdvajanje vrši se u odgovarajuću vrstu ambalaže (kontejnera) koja ima međunarodno priznati sistem kodnih boja. | Uvid u proceduru Opseravcija ocjenjivača |
| C | Skladištenje medicinskog otpada u stomatološkoj ustanovi do odlaganja ili transporta je na odgovarajućim lokacijama, u skladu sa zahtjevima definisanim procedurom u Pravilniku o upravljanju medicinskim otpadom. |  | Uvid u Pravilnik Opservacija ocjenjivača |
| C | Transport i uništavanje sakupljenog medicinskog otpada iz stomatološke ustanove vrši ovlaštena organizacija, a predaja medicinskog otpada na transport se evidentira. |  | Uvid u evidenciju Intervju s odgovornom osobom Uvid u ugovor sa trećom stranom |

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 2.6 | Stomatološka ustanova ima protokol postupanja sa oštrim predmetima i njihovog odlaganja. |  |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Članovi stomatološkog tima poznaju i svakodnevno poštuju pisanu proceduru postupanja sa oštrim predmetima i njihovo odlaganje. | Procedura je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u proceduru Intervju s osobljem |
| C | Kontejneri u koje se odbacuju oštri predmeti ne mogu se probiti iglom, vodonepropusni su i ne predstavljaju opasnost za osoblje ili pacijente. |  | Opservacija ocjenjivača |
| C | Kontejneri za oštre predmete pravilno se koriste. | Pravilno korištenje podrazumijeva: ne prepunjavaju se, ne otvaraju se da bi se oštri predmeti prebacili u druge kontejnere, čuvaju se izvan dometa pacijenata i nisu smješteni na podu. | Opservacija ocjenjivača Uvid u proceduru |
| C | Kontejneri za oštre predmete sa sadržajem šalju se na spaljivanje kada su napunjeni do 3⁄4 zapremine. |  | Opservacija ocjenjivača |
| C | U stomatološkoj ustanovi sprovode se mjere predostrožnosti u cilju smanjenja rizika od uboda iglom. | U stomatološkoj ustanovi korištene igle se ne savijaju, ne lome i ne vraćaju se poklopci nakon upotrebe, osim u posebnim okolnostima (npr. kada je onemogućeno odlaganje igle odmah nakon upotrebe u kontejner za oštre predmete). | Opservacija ocjenjivača Uvid u proceduru |
| C | U stomatološkoj ambulanti vodi se evidencija uboda iglom članova stomatološkog tima. |  | Uvid u evidenciju Intervju s osobljem |

3. poglavlje Standardizacija opreme u stomatološkoj ustanovi

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Stomatološka ustanova ispunjava sve uslove potrebne opreme i sredstava za obavljanje poslova doktora stomatologije i pružanja specijaliziranih usluga iz oblasti stomatologije. | Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme i medicinsko tehničke opreme za obavljanje privatne prakse u zdravstvenoj djelatnosti, broj 06 – 37 –757 /00 od 19. 07. 2000 g Zakon o zaštiti od jonizirajućeg zračenja i radijacijskoj sigurnosti od 14.04.1999g |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Stomatološka ustanova posjeduje ispravnu potrebnu opremu za obavljanje djelatnosti doktora stomatologije u skladu sa propisima. |  | Opservacija ocjenjivača |
| C | Svaka stomatološka ordinacija ima potrebnu nabrojanu opremu i instrumentarij. | U opremu sadaju: garderobni ormar, pisaći sto sa ladicama i pokretne stolice, metalni ormar sa ključevima (za medicinsku dokumentaciju), pult i ormarići za male aparate, ormar za materijal i dokumente, kompresor, hirurški aspirator, fiziološka stolica za pacijenta, terapeutska stolica za stomatologa i stomatološku sestru, unit aparat sa dva kompleta nasadnih instrumenata, pokretni stolić za instrumente, suhi sterilizator i autoklav sa postoljem, komplete instrumenata za pregled i restaurativnu stomatologiju, osnovni set instrumenata za paradontologiju, nasadnik za UZ skidanje naslaga sa setom nastavaka koji su autoklavibilni, kašike za otiske i drugi pomoćni instrumentarij za protetiku, instrumenti za endodonciju, negatoskop, mikser amalgama, lampu za polimerizaciju, ispitivač vitaliteta, termokauter, komplet kliješta za ekstrakciju zuba. Stomatološka ordinacija ima i komprese za pacijente, jednokratne maske, jednokratne rukavice, dispanzer za dezinfekciju ruku, posude za dezinfekciju instrumenta, posude za oštri otpad i infektivni materijal, kantu za otpatke sa pedalom. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Stomatološka ordinacija ima set za terapiju anafilaktičkog šoka i smješten je u ordinaciji uz vidljivo istaknuto uputstvo o načinu upotrebe seta za terapiju anafilaktičkog šoka. |  | Opservacija ocjenjivača Intervju s osobljem |
| C | Stomatološka ordinacija doktora specijaliste pored osnovne propisane opreme za ordinaciju doktora stomatologije sadrži i propisanu opremu potrebnu za obavljanje poslova doktora specijaliste. |  | Opservacija ocjenjivača |
| C | Ordinacija specijaliste oralne medicine i paradontologije posjeduje propisanu opremu. | Oprema je: ultrazvučni aparat za skidanje zubnih naslaga sa nastavcima koji su autoklavibilni, osnovni hirurški set instrumenata, komplet instumenata za paradontologiju, makaze za gingivu (ravne i savijene ), ručne instrumente za uklanjanje supragingivalnog kamenca, termokauter, ispitivač vitaliteta, model za demonstraciju oralne higijene. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Ordinacija specijaliste preventivne i dječije stomatologije posjeduje opremu propisanu za obavljanje djelatnosti doktora stomatologije gdje usluge liječenje i terapije pruža doktor specijalista preventivne i dječije stomatologije. | Osim toga sadrži i metalni prsten, otvarač za usta, dječija kliješta i opremu za projekciju edukativnih sadržaja. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Ordinacija specijaliste oralne hirurgije pored opreme propisane za obavljanje poslova doktora stomatologije posjeduje i opremu potrebnu za obavljanje poslova doktora specijaliste oralne hirurgije. | Ta dodatna oprema je: operacioni stol ili operaciona fiziološka stolica, aspirator, oksigenator, operacioni reflektor, termokauter, negatoskop, kliješta za kost, osnovni oralno hirurški set instrumenata, UV lampa, respiratorij, anatomske pincete, hirurške makazice, peane, skalpele, igle za šivanje, iglodržače, bubrežnjake, veliki doboš za gazu, sterilne gaze i tufere, navlake za nasadnik, hiruršku odjeću i komprese. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Ordinacija doktora specijaliste dentalne patologije i endodoncije pored opreme propisane za obavljanje djelatnosti doktora stomatologije sadrži i drugu propisanu opremu. | Druga propisana oprema je: endoboks sa više setova endodonskih ručnih i mašinskih instrumenata, set za koferdam, apex lokator, termokauter, ispitivač vitaliteta. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Ordinacija specijaliste stomatološke protetike pored opreme propisane za obavljanje poslova doktora stomatologije posjeduje i slijedeću opremu potrebnu za obavljanje poslova doktora specijaliste stomatološke protetike. | Potrebna oprema je: najmanje pet setova kašika za otiske, najmanje pet kompleta nasadnih instrumenata i dijamanata za brušenje uz brusna tijela, kliješta za protetiku, brusno kamenje, borere i frezere (raznih oblika i veličina), posudu za dezinfekciju otisaka. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Ordinacija specijaliste ortodoncije pored opreme propisane za obavljanje poslova doktora stomatologije posjeduje i opremu potrebnu za obavljanje poslova doktora specijaliste ortodoncije. | Nju čini: odgovarajući ormar za modeloteku, digitalni fotografski aparat, komplet kašika za otiske (veće i manje), kliješta za mobilnu ortodonciju, kliješta za fiksnu ortodonciju, nosač bravica i bežičnu helio-lampu. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Ordinacija specijaliste ortodoncije u sastavu ima i ortodontsko-tehnički laboratorij koji posjeduje slijedeću propisanu opremu: zubotehnički radni stol (s mikromotorom, usisivačem, lupom, osvjetljenjem, puhaljkom, plamenikom), kompresor, sudoper, ormar za odlaganje modela, pult za odlaganje aparata, silos za gips, vibrator, obrezivač gipsa, vakuumski mješač gipsa, aparat za poliranje, kompresor, napa, aparat za ispiranje voska. Laboratorij treba imati instrumente i alate, poliklav aparat, kompresor, kliješta za ortodontsku tehniku. |  | Opservacija ocjenjivača |
| C | Stomatološka ustanova koristi ispravan i redovno kontrolisan aparat za jonizujuće zračenje u skladu sa Zakonom. |  | Opservacija ocjenjivača Intervju s osobljem |

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Stomatološka ustanova ima važeće ateste za stomatološko-tehničku opremu te ugovore i potvrde o redovnom serivisiranju stomatološko-tehničke opreme. | Pravilnik o bližim uvjetima prostora, poreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama. Službeni glasnik br. 58/08. |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Sva stomatološko-tehnička oprema u ordinaciji je ispravna i posjeduje ateste o ispravnosti. |  | Uvid u dokumentaciju |
| C | Stomatološka ustanova ima važeći ugovor o servisiranju stomatološko-tehničke opreme. |  | Uvid u važeći ugovor |

4. poglavlje Sigurnost lijekova

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Svi lijekovi i medicinska sredstva imaju valjan rok trajanja a stomatološka ustanova posjeduje sistem evidencije i praćenja rokova trajanja lijekova i medicinskih sredstava. |  |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Lijekovi i medicinska sredstva sa isteklim rokom trajanja se ne drže i ne koriste poslije isteka roka. |  | Opservacija ocjenjivača |
| C | Stomatološka ustanova ima pisanu proceduru za identifikaciju lijekova i medicinskih sredstava sa isteklim rokom trajanja i za postupanje s njima. | Procedura je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u proceduru |
| C | Članovi stomatološkog tima opisuju proceduru za identifikaciju lijekova i medicinskih sredstava sa isteklim rokom trajanja i za postupanje s njima. |  | Uvid u evidenciju o lijekovima Intervju s osobljem |
| C | Stomatološka ustanova ima proceduru o prijavljivanju neželjenih dejstava lijekova i medicinskih sredstava, i svi članovi stomatološkog tima su upoznati sa načinom prijavljivanja neželjenih dejstava lijekova i medicinskih sredstava nadležnoj ustanovi. |  | Intervju s osobljem Uvid u poslate prijave |
| C | Članovi stomatološkog tima imaju pristup Vodiču za otkrivanje i prijavljivanje neželjenih dejstava lijekova Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, u štampanoj ili elektronskoj formi. |  | Opservacija ocjenjivača Intervju s osobljem |
| C | Članovi stomatološkog tima imaju pristup obrascima za prijavljivanje neželjenih dejstava lijekova i medicinskih sredstava Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, u štampanoj ili elektronskoj formi. | Obrasci su: 1.Obrazac prijave neželjene reakcije na lijek za zdravstvene radnike, 2.Obrazac za prijavu/izvještaj o neželjenoj pojavi medicinskog sredstva, 3.Obrazac za prijavu neželjene pojave za medicinsko sredstvo (za korisnike i pacijente). | Opservacija ocjenjivača |
| C | U stomatološkoj ustanovi postoji dokaz da je svaka neželjena reakcija na lijekove prijavljena Centru za farmakovigilansu Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH. |  | Uvid u protokol o prijavljivanju neželjenih dejstava lijekova i medicinskih sredstava Opservacija ocjenjivača Pregled evidencije prijava neželjenih dejstava lijekova i medicinskih sredstava |
| C | Stomatološki tim je preduzeo mjere kojima je spriječen neovlašten pristup lijekovima, medicinskim sredstvima i ostaloj opremi i materijalima koji se nalaze u prostorijama stomatološke ordinacije. |  | Intervju s osobljem |
| A | Mjesta na kojima se čuvaju lijekovi i medicinska sredstva u stomatološkoj ordinaciji su obezbijeđena, a postoji dodatno obezbjeđenje za lijekove koji se čuvaju pod posebnim uslovima. |  | Opservacija ocjenjivača |
| A | Sustav upravljanja lijekovima i medicinskim sredstvima redovno se ocjenjuje. |  | Opservacija ocjenjivača Intervju s osobljem Uvid u reviziju |
|  | Stomatološka ustanova poduzima redovnu procjenu sistema upotrebe, evidencije, čuvanja lijekova i medicinskih sredstava radi prepoznavanja rizika sigurnosti pacijenata i provođenje promjena u sistemu radi rješavanja identificiranih rizika. | Poznati ili potencijalni rizici povezani s upravljanjem lijekovima i medicinskim sredstvima se unose u Registar rizika organizacije. Rizici mogu uključivati: neovlašteni pristup lijekovima i medicinskim sredstvima, blokovima za recept, greškama koje se odnose na propisivanje lijekova, prenos, isporuku i čuvanje lijekova, interakcije lijekova, nedostatak usklađenosti sa zahtjevima skladištenja. | Uvid u reviziju Opservacija ocjenjivača |
| C | Član stomatološkog tima uzima tačnu anamnezu lijekova kad se pacijent pojavi u stomatološkoj ordinaciji i detaljna anamneza lijekova je dostupna doktoru stomatologije za vrijeme tretmana pacijenta. | Stomatološka ustanova ima usaglašen obrazac ili anketni upitnik koji se koristi u praksi za dobivanje i bilježenje svih lijekova koje pacijent trenutno uzima ili je uzimao unazad 6 mjeseci. Bilježe se bilo kakve alergije na lijekove i prethodne štetne lijekove. | Uvid u obrasce Uvid u kartone pacijenta |
| C | Ustanova posjeduje proceduru za uzimanje anamneze. | Procedura je napisana/revidirana u zadnje tri godine. Procedura opisuje: tko je odgovoran za dobivanje detaljne anamneze lijekova, kada i kako se dobiva i bilježi anamneza lijeka, gdje se bilježe podaci o anamnezi lijeka, kako se informacije ažuriraju i pregledavaju s pacijentom u slijedećim posjetima. | Uvid u proceduru |
| C | Za svakog pacijenta se dokumentira najbolja moguća povijest lijekova. | Anamneza lijekova može se bilježiti ručno (papir-stomatološki karton ili dodatak stomatološkom kartonu pacijenta) ili elektronskim putem. | Uvid u karton Intervju s osobljem |
| C | Stomatološka ustanova osigurava da se lijekovi distribuiraju i skladište na siguran način i u skladu s uputama proizvođača, zakonodavstvom, naredbama nadležnih ustanova i operativnim direktivama. | Rizici povezani sa sigurnim skladištenjem i sigurnom distribucijom lijekova redovito se kontrolišu i preispituju. | Uvid u reviziju skladišta lijekova Pregled izvještaja o incidentima vezanim za skladištenje i distribuciju ili opskrbu sa lijekovima |
| C | Uspostavljen je sistem za zbrinjavanje neiskorištenih, neželjenih lijekova te lijekova sa isteklim rokom trajanja i taj sistem se redovno kontroliše. |  | - Revizija zbrinjavanja neiskorištenih, neželjenih i isteklih lijekova i primjerenost metode odlaganja - Opservacija ocjenjivača |
| C | Identificirani su lijekovi visokog rizika u stomatološkoj ustanovi i osigurano je njihovo sigurno skladištenje, propisivanje, izdavanje i primjena u stomatološkoj ustanovi. |  | Uvid u liste lijekova Intervju s odgovornom osobom |
| C | Redovno se pregledavaju rizici za skladištenje, propisivanje, izdavanje i primjenu lijekova visokog rizika u stomatološkoj ustanovi. | Određeni lijekovi imaju visok rizik od ozbiljne štete ili smrti ako se ne koriste pravilno. Primjeri lijekova visokog rizika koji se koriste u stomatološkim ustanovama uključuju: antimikrobne lijekove, opioide i analgetike, intravensku sedaciju. Stomatološki tim identificira sve rizične lijekove koji se koriste u praksi i uspostaviti sistem kako bi se sveli na najmanju moguću mjeru rizici povezani sa skladištenjem, propisivanjem, pripremom i primjenom ovih lijekova. Preporučuje se da stomatološka ustanova provede procjenu za svaki lijek visokog rizika i u plan poboljšanja kvalitete uključite sve radnje identificirane za smanjenje rizika. Potrebno je ujedno osigurati da su članovi stomatološkog tima obučeni u postupcima praćenja lijekova visokog rizika i upravljanja bilo kakvim incidentima, nezgodama ili štetnim događajima povezanim s njihovom upotrebom. | Uvid u listu popisanih rizika Intervju s osobljem |
| C | Doktor stomatologije informira pacijente o mogućnostima upotrebe lijekova i medicinskih sredstava, koristima i mogućim rizicima upotrebe istih. | Doktor stomatologije pruža pacijentima informacije vezane za tretman i sve lijekove i medicinska sredstva koja se primjenjuju, uključujući mogućnosti liječenja, koristi i moguće rizike upotrebe istih. | Intervju s osobljem |

- poglavlje Identifikacija i podudaranje pacijenta s postupkom

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Razvoj, primjena i redoviti pregled efikasnosti sistema identifikacije pacijenta, uključujući pridružene politike, postupke i / ili protokole koji: definiraju odobrene identifikatore pacijenta, zahtijevaju najmanje tri odobrena identifikatora pacijenta prilikom registracije ili prijema, zahtijevaju najmanje tri odobrena identifikatora pacijenta kada se pruža usluga liječenja ili druge usluge, zahtijevaju najmanje tri odobrena identifikatora pacijenta kad god se provodi klinička predaja. |  |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Redovno se koristi sistem identifikacije pacijenata na razini cijele organizacije stomatološke ustanove. | Pacijente treba ispravno identificirati u svakoj točki kontakta sa stomatološkom ordinacijom. | Opservacija ocjenjivača Intervju s osobljem |
| C | Postoji procedura za identifikaciju pacijenata. | Procedura opisuje kako se pacijenti pravilno identificiraju prije nego što se podvrgnu liječenju, uključujući dogovorene pacijente i planirane pretrage, savjetovanja, preglede i neplanirano ili hitno liječenje. Osigurava se korištenje najmanje tri odobrena identifikatora pacijenta za potvrđivanje identiteta novih i postojećih pacijenata po dolasku na ordinaciju u svakoj prilici. | Uvid u proceduru Intervju s osobljem Uvid u listu identifikatora |
| C | Postoje definisani identifikatori za identifikaciju pacijenata i koriste se minimalno tri za identifikaciju. | Preporučuje se odabir identifikatora sa sljedećeg popisa: ime pacijenta (obitelj i imena), datum rođenja, adresa, spol, broj lične karte, broj zdravstvene legitimacije. Poboljšani identifikatori pacijenata su informacije koje su prihvaćene u praksi i koje mogu koristiti za prepoznavanje pacijenta kada mu se pruži stomatološka usluga. | Uvid u listu identifikatora |

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Stomatološki karton svakog pacijenta je dobro organizovan i čitak i sadrži sve relevantne i tačne podatke koji su u vezi sa pacijentima. |  |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Stomatološki karton (u štampanom ili elektronskom obliku) otvara se za svakog pacijenta u stomatološkoj ambulanti i uredno vodi za svaki pregled, čitki su i pregledni. |  | Uvid u kartone Intervju s osobljem |
| C | Stomatološki karton pacijenta ima navedene tražene podatke. | Traženi podaci uključuju najmanje sljedeće: ime i prezime pacijenta, ime jednog od roditelja, adresu stanovanja, datum rođenja, jedinstveni matični broj, broj ličnog identifikacijskog dokumenta. | Uvid u kartone |
| C | Stomatološki karton pacijenta uključuje sve kliničke informacije vezane za pacijenta: | Kliničke informacije su: istorija bolesti, status zuba, rendgenski snimci, informisani pristanak pacijenta te najbitnije informacije iz nalaza i mišljenja od strane specijalista, laboratorijskih nalaza, otpusnih lista iz bolnice. | Uvid u kartone |
| C | Stomatolog obavezno u karton unosi informacije o alergijama, faktorima rizika, postojećim hroničnim i/ili hematološkim oboljenjima, lijekovima, imunizacijama, socijalnoj i porodičnoj anamnezi i anamnezi prethodnih bolesti. | Naročito jasno se označava alergija na anestetička sredstva i lijekove te bilo koja stanja koja mogu uticati na stomatološki tretman | Uvid u kartone |

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 5.3 | Članovi stomatološkog tima obezbjeđuju povjerljivost svih podataka o zdravlju pacijenata u skladu sa pisanim dokumentom ustanove. |  |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Stomatološki tim ima pisanu Politiku o tretiranju ličnih zdravstvenih informacija pacijenata. | Politika je napisana/revidirana u zadnje tri godine. | Uvid u politiku Intervju s osobljem |
| C | Članovi stomatološkog tima su upoznati sa zahtjevima povjerljivosti i shvataju da je kršenje povjerljivosti prekršaj. |  | Intervju s osobljem |

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 5.4 | Razvoj i primjena organizacijskog sustava za strukturiranu kliničku predaju koja je relevantna za zdravstvenu zaštitu i specijalnosti, uključujući dokumentiranu politiku, postupke i / ili protokole, dogovorene alate i vodiče. |  |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Kliničku politiku predaje kao i proceduru predaje koristi osoblje stomatološke ustanove i redovito ih se prati. | Politika i procedura su napisane/revidirane u zadnje tri godine. | Uvid u politiku Uvid u proceduru |
| C | Klinička primopredaja treba se poduzeti za svaku situaciju kada postoji sučelje između različitih pružatelja stomatoloških usluga . | Stomatološki tim identificira situacije u kojima se dešava klinička primopredaja, a može se dogoditi između: • stomatologâ unutar stomatološke prakse ili unutar specijalista različitih oblasti stomatologije, • stomatologa i ostalih zdravstvenih djelatnika ili stomatologa izvan stomatološke ustanove, na primjer liječniku opće prakse ili parodontologu, • stomatologa i pacijenta kada pacijentima pružaju informacije o održavanju vlastitog oralnog zdravlja nakon određenog postupka, na primjer nakon vađenja zuba. Važno je osigurati da sve bude prikladno, informacije o liječenju pacijenata dokumentirati na standardizirani način. To je posebno važno tamo gdje će se vjerovatno doći do promjene stomatologa za stomatološkog pacijenta. Potrebno je razmotriti strukturu kliničkog postupka primopredaje i potrebne kritične informacije prilikom prijenosa odgovornosti liječenja. |  |
| C | Postoji standardizirani i strukturirani format za primopredaju. | Korištenje standardiziranog i strukturiranog formata će poboljšati sigurnost stomatološke usluge pacijentima i povećati vjerojatnost da će se kritične informacije točno prenijeti i postupiti prema njima. U maloj stomatološkoj praksi, ovo može biti izjava koja opisuje kako i kada stomatolozi komuniciraju jedni s drugima ili s drugim stomatologima/zdravstvenim radnicima tijekom kliničke predaje. U velikim stomatološkim ustanovama preporučuje se razviti ili pregledati politike, postupke ili protokole. Za praćenje uporabe postupka za kliničku primopredaju unutar stomatološke ustanove, preporučuje se: osposobiti članove stomatološkog tima tako da razumiju prilikom kliničke primjene. potreban je i strukturirani i standardizirani format koji će se koristiti, pregledati stomatološke zapise kako bi se osiguralo usklađenost preporuke s postupkom primjene klinike, razgovarati o rezultatima pregleda s članovima stomatološkog tima. | Uvid u obrasce |
| A | Stomatološka ustanova redovito provodi procese evaluacije i praćenja za kliničku primopredaju. |  | Intervju s osobljem |
| A | Sprovodi se: nadgledanje i ocjenjivanje dogovorenih strukturiranih postupaka primjene kliničkih predaja. | • redoviti pregled lokalnih procesa temeljenih na trenutnoj najboljoj praksi u suradnji s kliničarima, ostalim stomatološkim osobljem i pacijentima, • poduzimanje aktivnosti na poboljšanju kvalitete i djelovanje na problemima utvrđenim iz pregleda kliničkih predaja, • izvještavanje o rezultatima kliničkih pregledi primopredaje na izvršnoj razini upravljanja. | Intervju s osobljem |

- Standardizacija zubotehničkog laboratorija u sklopu stomatološke ordinacije

| Standard | Izjava | Reference |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Stomatološka ustanova za zubotehničkim laboratorijem u sklopu ustanove ispunjava sve zakonski propisane uslove za obavljanje djelatnosti zubotehničkog laboratorija. | Pravilnika o bližim uslovima prostora , opreme i kadra za osnivanje i obavljenje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama. |
|  | Uputstvo |  |
| Kriterij | Izjava | Uputstvo | Dokazi za ocjenu |
| C | Ukoliko je u sastavu stomatološke ustanove organizovan i zubotehnički laboratorij, isti ispunjava zakonske uslove. | U prostor za prijem materijala i stranaka od najmanje 6m2 površine, odvojen prostor za nečiste poslove od najmanje 8m2 površine, priručno skladište za lako zapaljivi i drugi materijal, odgovarajući ormar sa ugrađenim odvodom za ventilaciju. Prostorije zubotehničkog laboratorija su fizički odvojene od prostora stomatološke ordinacije. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Zubotehnički laboratorij posjeduje propisanu potrebnu opremu neophodnu za obavljanje djelatnosti zubotehničkog laboratorija. | Opremu čine: zubotehnički radni stol sa mikromotorom, usisivačem, lupom, osvjetljenjem, puhaljkom i plamenikom, kompresor, sudoper, hladionik, ormar za odlaganje modela, ormar sa pretincima za zube, pult za odlaganje aparata, termo nož, paralelometar, artikulator, preciznu vagu, termalna posuda za vosak. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Zubotehnički laboratorij u sklopu stomatološke ustanove ima prostor gipsaonice koji ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova gipsaonice koja uključuje potrebnu opremu. | Potrebna oprema je: silos za sedru, silos za uložnu masu, silos za kivete, vibrator, obrezivač sedre, aparat za paralelno separiranje sedrenih batrljaka, vakumski mješač sedre, aparat za paralelno postavljanje kočića u odljev, aparat za izbijanje sadržaja iz kivete, aparat za pjeskarenje, aparat za elektrolitsko poliranje, aparat za poliranje, dvostruki sudoper sa pultom, pult za aparate. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Za obavljanje poslova polimerizacije u sklopu zubotehničkog laboratorija nalazi se propisana oprema. | Propisana oprema: aparat za polimerizaciju faseta, kompresor, aparat za polimerizaciju proteza, aparat za ispiranje voska, hidrauličnu presa, lonac pod pritiskom, sudoper, napa, pultovi za čuvanje aparata i opreme. | Opservacija ocjenjivača |
| C | Stomatološka ordinacija sa zubotehničkim laboratorijem ima pisanu proceduru o slanju i prijemu otisaka, planiranju zajedničkih radova i sistem identifikacije pacijenta sa vrstom rada. | Procedura je napisana/revidirana u adnje tri godine. | Uvid u proceduru |